По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

эл. почта: irv@nt-rt.ru

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- заказа автоматизированной установки повышения давления (АУПД)

Заказчик	_____________________________________________________________________________________

Объект 	_____________________________________________________________________________________

| Назначение |  Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  Другое _____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  Вода водопроводная |  |  |  |  |  |  |
|  |  Другие жидкости ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Температура раб. среды | __________ 0С |  |  |  |  |  |  |
| Наличие твёрдых частиц |  Да | Концентрация __________% |  |  |  | Размер __________мм |  |
|  |  Нет |  |  |  |  |  |  |
| Давление на входе | Минимальное давление P1min __________кг/см2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальное давление P1max __________ кг/см2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота всасывания (при заборе из заглублённого резервуара) Hвак __________м |  |  |  |  |  |  |
| Давление на выходе | Номинальное давление P2 __________ кг/см2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальное давление P2min __________ кг/см2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальное давление P2max __________ кг/см2 |  |  |  |  |  |  |
| Подача | Номинальная Qном __________м3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная Qmin __________м3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная Qmax __________м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| Регулирование |  Каскадное |  |  |  |  |  |  |
|  |  Каскадное с плавным пуском и остановом |  |  |  |  |  |  |
|  |  Каскадно-частотное |  |  |  |  |  |  |
|  |  Каскадно-частотное с плавным пуском и остановом |  |  |  |  |  |  |
| Параметры регулирования |  По давлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  По перепаду давлений P __________ кг/см2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  По температуре t__________0С |  |  |  |  |  |  |
| Наличие резервных электронасосов |  Да |  | Количество __________ шт. |  |  |  |  |
|  |  Нет |  |  |  |  |  |  |
| Удалённый мониторинг |  Да |  |  | Сигнализация на диспетчерский пульт |  |  |  Да |
|  |  Нет |  |  |  |  |  |  Нет |
| Электропитание |  1~220В 50Гц |  |  |  | Резервная вводная линия электропитания |  |  Да |
|  |  3~380В 50Гц |  |  |  |  |  |  Нет |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________________________________

Тел.____________________________ факс___________________________ E-mail ________________________________

*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками

- Краткое пояснение к опросному листу

- Регулирование

Тип регулирования системы управления насосными агрегатами:

Каскадное регулирование обеспечивает повышение и поддержание давления в диапазоне от Pmin до Pmax в системах водоснабжения путём включения/отключения необходимого числа электронасосных агрегатов в сетевом режиме.

Каскадное с плавным пуском и остановом регулирование осуществляется путём плавного включения/отключения необходимого числа электронасосных агрегатов в сетевом режиме. Этим обеспечивается: повышение и поддержание давления в диапазоне от Pmin  до Pmax в системах водоснабжения; защита системы от гидроударов при пуске/останове электронасосов; ограничение пусковых токов; увеличение срока службы электронасоса. Рекомендуется применять в установках с электронасосными агрегатами мощностью свыше 4 кВт.

Каскадно-частотное регулирование осуществляется путём бесступенчатого изменения частоты вращения одного из электронасосных агрегатов, обеспечивая повышение и поддержание постоянного давления Рном в системах водоснабжения. Производительность автоматизированной насосной установки регулируется путём прямого включения и выключения необходимого числа электронасосных агрегатов в сетевом режиме в зависимости от водопотребления. Первым всегда включается электронасосный агрегат, регулируемый частотным преобразователем. Все электронасосные агрегаты попеременно управляются частотным преобразователем (переменный мастер).

Каскадно-частотное с плавным пуском и остановом регулирование осуществляется путём бесступенчатого изменения частоты вращения одного из электронасосных агрегатов, обеспечивая повышение и поддержание постоянного давления Рном в системах водоснабжения. Производительность автоматизированной насосной установки регулируется путём плавного включения и выключения необходимого числа электронасосных агрегатов в сетевом режиме в зависимости от водопотребления. Первым всегда включается электронасосный агрегат, регулируемый частотным преобразователем. Частотным преобразователем управляется всегда только один насос (постоянный мастер). Рекомендуется применять в установках с электронасосными агрегатами мощностью свыше 4 кВт. В случае необходимости попеременного управления частотным преобразователем всеми насосами установки, выравнивание моторесурса, (переменный мастер) указывать в графе Дополнительные требования.

- Наличие резервных электронасосов

Наличие и количество резервных электронасосных агрегатов в составе насосной установки определяется в соответствии СНиП 2.04.02-85 (п.7.3).

- Удалённый мониторинг

Наличие линии связи автоматизированной насосной установки с удалённым компьютером по интерфейсу RS-485 протокол MODBUS. Позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры насосной  установки и производить их корректировку. Максимальная протяжённость линии от автоматизированной насосной установки до удалённого компьютера 1,5 км.

- Сигнализация на диспетчерский пульт

Сигнализация подразумевает наличие в шкафу управления насосной установки электромагнитных реле, контакты которых могут быть соединены со светосигнальной арматурой удалённого диспетчерского пульта. Обычно используется два реле: реле работы установки и реле ошибки.

- Резервная вводная линия  электропитания

Резервная вводная линия электропитания необходима для бесперебойной работы автоматизированной насосной установки в случае отключения питания основной линии. Необходимость резервной вводной линии определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-85 (п.п. 4.4 и 7.1) и ПУЭ (п.п. 1.2.17 … 1.2.20).

- Дополнительные требования

В данной графе указывается такие требования как: поставка насосной установки в комплекте с мембранным пневмогидроаккумулятором необходимого объема, контроль температуры подшипников насосов, контроль температуры обмотки электродвигателей. А также другие необходимые требования.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

эл. почта: irv@nt-rt.ru