По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

эл. почта: irv@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ заказа дизель-насосных агрегатов (ДНА)

| НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача, м3/ч |  |  |  |
| 2. | Напор, м |  |  |  |
| 3. | Геодезическая высота всасывания, м |  |  |  |
| 4. | Климатическое исполнение |  |  |  |
| НАЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Для пожаротушения |  |  |  |
| 2. | Для орошения и осушения |  |  |  |
| 3. | Для разработки полезных ископаемых |  |  |  |
| 4. | Иное назначение (указать какое) |  |  |  |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |
| 1. | Месторасположение (регион) |  |  |  |
| 2. | Климатические условия: max t°C, min t°C, влажность при этих температурах |  |  |  |
| 3. | Тип объекта (закрытое помещение, навес, открытая площадка) |  |  |  |
| 4. | Условия в помещении: отапливаемое, не отапливаемое. |  |  |  |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 1.Степень мобильности: |  |  | ДА | НЕТ |
| 1.1 Стационарная на фундаменте; |  |  |  |  |
| 1.2 Передвижная: |  |  |  |  |
| - на перемещаемой раме (салазках); |  |  |  |  |
| - на шасси прицепа. |  |  |  |  |
| 3. Комплектность: |  |  |  |  |
| 3.1 Газоструйный вакуум-аппарат для заполнения всасывающей линии; |  |  |  |  |
| 3.2 Типовое исполнение всасывающей линии (подвижный элемент с фильтром (в случае поставки обратного клапана с приёмной сеткой – фильтр отсутствует) на входе, с размещением в двух положениях - вдоль и поперек станции) длиной 6-7м; |  |  |  |  |
| 3.3 Специальное исполнение всасывающей линии (заказчик выдает схему трубопровода); |  |  |  |  |
| 3.4 Защита от осадков: |  |  |  |  |
| - капот для защиты от осадков над всем агрегатом; |  |  |  |  |
| - навес для защиты от осадков над всем агрегатом; |  |  |  |  |
| 3.5 Подъемное устройство для всасывающей линии; |  |  |  |  |
| 3.6 Задвижка на нагнетательном патрубке насоса; |  |  |  |  |
| 3.7 Обратный клапан с приёмной сеткой на всасывающей линии; |  |  |  |  |
| 3.8 Дополнительная комплектность (заказчик указывает, что необходимо взамен или дополнительно к вышеуказанной комплектации); |  |  |  |  |
| 3.9 Ёмкость топливного бака (время непрерывной работы без дозаправки); |  |  |  |  |
| 3.10 Режим запуска: |  |  |  |  |
| - ручной; |  |  |  |  |
| - автоматический. |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |
| Примечание: привод укомплектован всеми системами и дополнительных требований к нему не предъявляется. |  |  |  |  |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________________________________________________

Тел.____________________________ факс___________________________ E-mail ___________________________________

*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками